## 智能
欧瑞博智能家居产品配置表
客户名称： |  |  |  | 联系方式：
地址： | [6 empty] | 时间：
楼层 | 区域分布 | 产品分类 | 产品图 | 产品名称 | 型号 | 产品介绍 | 单价 | 数量 | 合计
一层 | 入户 | 开关面板 |  | Switch智能开关面板（雅灰） | T40W3ZG | 延用MixPad家族式大按键设计，传统物理按键与智能控制双向可控，V1级防火PC材质，安全耐用。 | 499 | 2 | 998
| 客餐厅+厨房 | 中控网关 |  | MixPad 7智能语音开关 | V80X | Zigbee主机/网关、四开智能开关、蓝牙音响主机、智能音箱、触屏面板 | 2699 | 1 | 2699
|  | 开关面板 |  | Switch智能开关面板（雅灰） | T40W3ZG | 延用MixPad家族式大按键设计，传统物理按键与智能控制双向可控，V1级防火PC材质，安全耐用。 | 499 | 4 | 1996
|  | 晾晒窗帘 |  | 超静音智能开合帘电机 | W40CZ | 超静音高端智能窗帘，一键开合设计搭配镁铝合金一体成型，采用进口马达扭力强劲，智能生活一步实现。 | 1580 | 1 | 1580
|  |  |  | 电机轨道 | 弯轨 | 不受固定装修影响，轻松实现语音、APP等智能控制开关窗帘，支持智能场景联动。 | 120 | 5.2 | 624
| 书房 | 中控网关 |  | MixPad M2智能语音开关 | V32X | MixPad M2 智能语音开关创新性地融合了屏幕触控、语音、APP三种交互方式以及 Zigbee、蓝牙、WiFi 三种通讯方式，是集合灯光、空调、窗帘等设备智能化为一体的新一代智能开关。 | 1299 | 1 | 1299
|  | 开关面板 |  | Switch智能开关面板（雅灰） | T40W3ZG | 延用MixPad家族式大按键设计，传统物理按键与智能控制双向可控，V1级防火PC材质，安全耐用。 | 499 | 5 | 2495
| 过道 | 开关面板 |  | Switch智能开关面板（雅灰） | T40W3ZG | 延用MixPad家族式大按键设计，传统物理按键与智能控制双向可控，V1级防火PC材质，安全耐用。 | 499 | 1 | 499
|  | 安防控制 |  | 人体传感器 | SN20 | 人体红外传感器能够实时感应人体经过，可以联动灯光、窗帘，实现场景联动控制，仿佛有人迎接你回家。 | 350 | 2 | 700
| 主卧 | 中控网关 |  | MixPad M2智能语音开关 | V32X | MixPad M2 智能语音开关创新性地融合了屏幕触控、语音、APP三种交互方式以及 Zigbee、蓝牙、WiFi 三种通讯方式，是集合灯光、空调、窗帘等设备智能化为一体的新一代智能开关。 | 1299 | 1 | 1299
|  | 开关面板 |  | Switch智能开关面板（雅灰） | T40W3ZG | 延用MixPad家族式大按键设计，传统物理按键与智能控制双向可控，V1级防火PC材质，安全耐用。 | 499 | 4 | 1996
|  | 晾晒窗帘 |  | 超静音智能开合帘电机 | W40CZ | 超静音高端智能窗帘，一键开合设计搭配镁铝合金一体成型，采用进口马达扭力强劲，智能生活一步实现。 | 1580 | 2 | 3160
|  |  |  | 电机轨道 | 弯轨 | 不受固定装修影响，轻松实现语音、APP等智能控制开关窗帘，支持智能场景联动。 | 120 | 8 | 960
| 次卧1 | 中控网关 |  | MixPad M2智能语音开关 | V32X | MixPad M2 智能语音开关创新性地融合了屏幕触控、语音、APP三种交互方式以及 Zigbee、蓝牙、WiFi 三种通讯方式，是集合灯光、空调、窗帘等设备智能化为一体的新一代智能开关。 | 1299 | 1 | 1299
|  | 开关面板 |  | Switch智能开关面板（雅灰） | T40W3ZG | 延用MixPad家族式大按键设计，传统物理按键与智能控制双向可控，V1级防火PC材质，安全耐用。 | 499 | 3 | 1497
| 次卧2 | 中控网关 |  | MixPad M2智能语音开关 | V32X | MixPad M2 智能语音开关创新性地融合了屏幕触控、语音、APP三种交互方式以及 Zigbee、蓝牙、WiFi 三种通讯方式，是集合灯光、空调、窗帘等设备智能化为一体的新一代智能开关。 | 1299 | 1 | 1299
|  | 开关面板 |  | Switch智能开关面板（雅灰） | T40W3ZG | 延用MixPad家族式大按键设计，传统物理按键与智能控制双向可控，V1级防火PC材质，安全耐用。 | 499 | 3 | 1497
总计： | [8 empty] | 25897
安装、调试及辅材费用： | [8 empty] | 5179.4
合计： | [8 empty] | 31076.4

## 灯光
专业设计灯光报价
楼层 | 区域 | 位置 | 产品图片 | 品牌 | 类型 | 型号 | 色温 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 | 显色指数 | 光束角 | 功率 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格
一层 | 客厅 | 顶面 |  | ZOVR | 防眩光射灯 | ZW-TH3509M | 3500K | D62*H64.8mm | 55MM | Ra≥95 | 见图 | 7W | 10 | 个 | 175 | 1750
|  |  |  | THO | 高显指灯带 | NICE系列C款 | 3000K/3500K/4000K | 8MM | / | Ra≥90 | 见图 | 9.6W/M | 11 | 米 | 68 | 748
|  |  |  | THO | 灯带驱动器 | 150W | / | / | / | / | / | 150W | 1 | 个 | 298 | 298
|  | 客厅阳台 |  | ZOVR | 防眩光射灯 | ZW-TH3509M | 3500K | D62*H64.8mm | 55MM | Ra≥95 | 见图 | 7W | 1 | 个 | 175 | 175
|  |  |  | THO | 格栅灯 | 两珠有边 | 3000K/3500K/4000K | 面径:43*71*H44mm | 开孔:35.5*68mm | Ra≥93 | 见图 | 2*2w | 1 | 个 | 168 | 168
|  |  |  | 定制 | 线性照明 | LXX-017 | / | 16MM*16MM | / | / | / | / | 3 | 米 | 28 | 84
|  |  |  | THO | 高显指灯带 | NICE系列C款 | 3000K/3500K/4000K | 8MM | / | Ra≥90 | 见图 | 9.6W/M | 3 | 米 | 68 | 204
|  |  |  | THO | 灯带驱动器 | 60W | / | / | / | / | / | 60W | 1 | 个 | 229 | 229
|  | 阳台窗帘盒 | 软膜天花 | 定制 | / | / | 3000K/3500K/4000K | 定制 | / | Ra≥90 | 见图 | 10W | 3 | m² | 880 | 2640
| 过道 | 灯膜 | 软膜天花 | 定制 | / | / | 3000K/3500K/4000K | 定制 | / | Ra≥90 | 见图 | 10W | 4 | m² | 880 | 3520
|  |  |  | ZOVR | 防眩光射灯 | ZW-TH3509M | 3500K | D62*H64.8mm | 55MM | Ra≥95 | 见图 | 7W | 6 | 个 | 175 | 1050
| 餐厅 | 顶面 |  | THO | 格栅灯 | 两珠有边 | 3000K/3500K/4000K | 面径:43*71*H44mm | 开孔:35.5*68mm | Ra≥93 | 见图 | 2*2w | 1 | 个 | 168 | 168
|  | 圆顶 |  | 定制 | 线性照明 | LXX-017 | / | 16MM*16MM | / | / | / | / | 6 | 米 | 28 | 168
|  |  |  | THO | 高显指灯带 | NICE系列C款 | 3000K/3500K/4000K | 8MM | / | Ra≥90 | 见图 | 9.6W/M | 6 | 米 | 68 | 408
|  |  |  | THO | 灯带驱动器 | 60W | / | / | / | / | / | 60W | 1 | 个 | 229 | 229
| 厨房 | 顶面 |  | ZOVR | 防眩光射灯 | ZW-TH3509M | 3500K | D62*H64.8mm | 55MM | Ra≥95 | 见图 | 7W | 6 | 个 | 175 | 1050
|  |  |  | THO | 高显指灯带 | NICE系列C款 | 3000K/3500K/4000K | 8MM | / | Ra≥90 | 见图 | 9.6W/M | 11 | 米 | 68 | 748
|  |  |  | THO | 灯带驱动器 | 150W | / | / | / | / | / | 150W | 1 | 个 | 298 | 298
| 生活阳台 | 顶面 |  | 定制 | 线性照明 | JSK-Y3预埋款（批灰） |  | 52.5MM*13.3MM | / | / | / | / | 5 | 米 | 68 | 340
|  |  |  | THO | 高显指灯带 | NICE系列C款 | 3000K/3500K/4000K | 8MM | / | Ra≥90 | 见图 | 9.6W/M | 5 | 米 | 68 | 340
|  |  |  | THO | 灯带驱动器 | 60W | / | / | / | / | / | 60W | 1 | 个 | 229 | 229
| 次卧1 | 顶面 |  | ZOVR | 防眩光射灯 | ZW-TH3509M | 3000K/3500K/4000K | D85*H88mm | 75MM | Ra≥95 | 见图 | 9W | 3 | 个 | 175 | 525
|  |  |  | 定制 | 线性照明 | LXX-017 | / | 16MM*16MM | / | / | / | / | 6 | 米 | 28 | 168
|  |  |  | THO | 高显指灯带 | NICE系列C款 | 3000K/3500K/4000K | 8MM | / | Ra≥90 | 见图 | 9.6W/M | 6 | 米 | 68 | 408
|  |  |  | THO | 灯带驱动器 | 60W | / | / | / | / | / | 60W | 2 | 个 | 229 | 458
| 次卧2 | 顶面 |  | ZOVR | 防眩光射灯 | ZW-TH3509M | 3500K | D62*H64.8mm | 55MM | Ra≥95 | 见图 | 7W | 4 | 个 | 175 | 700
|  |  |  | THO | 高显指灯带 | NICE系列C款 | 3000K/3500K/4000K | 8MM | / | Ra≥90 | 见图 | 9.6W/M | 6 | 米 | 68 | 408
|  |  |  | THO | 灯带驱动器 | 60W | / | / | / | / | / | 60W | 3 | 个 | 229 | 687
| 次卫 | 顶面 |  | ZOVR | 防眩光射灯 | ZW-TH3509M | 3500K | D62*H64.8mm | 55MM | Ra≥95 | 见图 | 7W | 1 | 个 | 175 | 175
|  |  |  | 定制 | 线性照明 | LXX-017 | / | 16MM*16MM | / | / | / | / | 2 | 米 | 28 | 56
|  |  |  | THO | 高显指灯带 | NICE系列C款 | 3000K/3500K/4000K | 8MM | / | Ra≥90 | 见图 | 9.6W/M | 2 | 米 | 68 | 136
|  |  |  | THO | 灯带驱动器 | 60W | / | / | / | / | / | 60W | 1 | 个 | 229 | 229
| 书房 | 顶面 |  | ZOVR | 防眩光射灯 | ZW-TH3509M | 3000K/3500K/4000K | D85*H88mm | 75MM | Ra≥95 | 见图 | 9W | 2 | 个 | 175 | 350
|  |  |  | ZOVR | 防眩光射灯 | ZW-TH3509M | 3500K | D62*H64.8mm | 55MM | Ra≥95 | 见图 | 7W | 2 | 个 | 175 | 350
|  |  |  | 定制 | 线性照明 | LXX-017 | / | 16MM*16MM | / | / | / | / | 5 | 米 | 28 | 140
|  |  |  | THO | 高显指灯带 | NICE系列C款 | 3000K/3500K/4000K | 8MM | / | Ra≥90 | 见图 | 9.6W/M | 5 | 米 | 68 | 340
|  |  |  | THO | 灯带驱动器 | 60W | / | / | / | / | / | 60W | 2 | 个 | 229 | 458
| 主卧 | 顶面 |  | ZOVR | 防眩光射灯 | ZW-TH3509M | 3500K | D62*H64.8mm | 55MM | Ra≥95 | 见图 | 7W | 4 | 个 | 175 | 700
|  |  |  | THO | 格栅灯 | 两珠有边 | 3000K/3500K/4000K | 面径:43*71*H44mm | 开孔:35.5*68mm | Ra≥93 | 见图 | 2*2w | 1 | 个 | 168 | 168
|  |  |  | 定制 | 线性照明 | LXX-017 | / | 16MM*16MM | / | / | / | / | 8 | 米 | 28 | 224
|  |  |  | THO | 高显指灯带 | NICE系列C款 | 3000K/3500K/4000K | 8MM | / | Ra≥90 | 见图 | 9.6W/M | 8 | 米 | 68 | 544
|  |  |  | THO | 灯带驱动器 | 100W | / | / | / | / | / | 100W | 1 | 个 | 258 | 258
|  | 主卫 |  | ZOVR | 防眩光射灯 | ZW-TH3509M | 3500K | D62*H64.8mm | 55MM | Ra≥95 | 见图 | 7W | 2 | 个 | 175 | 350
|  |  |  | 定制 | 线性照明 | LXX-017 | / | 16MM*16MM | / | / | / | / | 5 | 米 | 28 | 140
|  |  |  | THO | 高显指灯带 | NICE系列C款 | 3000K/3500K/4000K | 8MM | / | Ra≥90 | 见图 | 9.6W/M | 5 | 米 | 68 | 340
|  |  |  | THO | 灯带驱动器 | 60W | / | / | / | / | / | 60W | 2 | 个 | 229 | 458
| 小计 | [14 empty] | 23614
安装调试（包含线性灯 磁吸轨道 灯带 ）及辅材 | [15 empty] | 4722.8
总计（不含筒射灯 柜体内及墙板装饰灯，柜子方提供及安装，不含楼梯灯） | [15 empty] | 28336.8

## 暖风机
Q360A3S*2 | 3148

## 插座
插座报价（注明颜色：灰/白/金）
品牌 | 产品图 | 产品名称 | 产品介绍 | 单价 | 数量 | 合计
赛顿 |  | 五孔 | 仿金属喷漆工艺，MixSwitch系列配套机械插座。 | 30 | 54 | 1620
赛顿 |  | 16A空调 | 仿金属喷漆工艺，MixSwitch系列配套机械插座。 | 35 | 2 | 70
赛顿 |  | 电脑（超7类） | 仿金属喷漆工艺，MixSwitch系列配套机械插座。 | 85 | 6 | 510
赛顿 |  | 一开单五孔 | 仿金属喷漆工艺，MixSwitch系列配套机械插座。 | 40 | 5 | 200
生活阳台 |  | 二开单控 | 仿金属喷漆工艺，MixSwitch系列配套机械插座。 | 30 | 1 | 30
客厅阳台 |  | 三开单控 | 仿金属喷漆工艺，MixSwitch系列配套机械插座。 | 40 | 1 | 40
卫生间 |  | 三开单控 | 仿金属喷漆工艺，MixSwitch系列配套机械插座。 | 40 | 2 | 80
储物间 |  | 一开单控 | 仿金属喷漆工艺，MixSwitch系列配套机械插座。 | 30 | 1 | 30
合计 | [5 empty] | 2580

## 两联供（空调+地暖）
欧瑞博集成空调项目报价清单
报价工单号： |  | 报价单位及销售人员： |  | 报价日期：
客户名称： |  | 客户地址： |  | 客户电话：
一、欧瑞博集成空调 · MixStation W260 套餐
序号 | 产品名称 | 规格说明 | 产品特点 | 单位 | 数量 | 合计
1 | 室外机（MixStation W260） | 10HP机型，额定制冷/热量：26/30kW 外形尺寸：W1100×D400×H1630(mm) | 一机供冷供暖供热水，远超国标一级能效，专利热回收技术 | 台 | 1 | 83999
2 | W260标配外置水箱 | 生活热水部分：200L；空调地暖系统缓冲水箱：100L；外形尺寸：Φ650×H1700(mm) | 水箱独立外置，且每台室外机连接一台生活热水外置水箱 | 台 | 1
3 | AirPro 室内机（超薄静音直流风机盘管） | 2.29~7.99kW（0.9~3.2HP）共6种规格室内机，根据实际需求搭配 | 直流无刷电机，超薄机身200mm，超静音最低仅20dB(A) | 台 | 7
4 | MixPad 智能中控屏（7寸温控版） | MixPad 7 Air，7寸智能中控大屏 | 可实现全屋智能中控，对房间灯光、窗帘等实现智能集中控制 | 个 | 7
5 | 定制空调室内机出/回风口 | 每台室内机一个出风口+一个回风口 | 标准型线性百叶风口，耐污防凝露，不变形、不变色 | 套 | 7
6 | 中央空调管件类辅材包 | 含空调系统管路及保温、室内/外机、增程箱安装套件等 | 一流品质管材，经久耐用，内壁光洁水流顺畅，避光抑菌 | 套 | 1
7 | 中央空调阀线类辅材包 | 含空调系统所需阀件、通讯线等 | 低流体阻力精工阀件，体积小巧，性能出众 | 套 | 1
8 | 生活热水安装辅材包 | 含零冷水泵、热水系统所需阀件等 | 低流体阻力精工阀件，体积小巧，性能出众 | 套 | 1
二、地暖系统
序号 | 产品名称 | 规格说明 | 产品特点 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 地暖铺设（不含水泥回填） | 面积计算标准：铺管区域面积，60㎡起订（盘管至分集水器所需经过的过道等区域，须完全敷设地暖管道，并按标准计价收费） 铺地暖房间内大件落地家具（如大衣柜等）的下方不铺设地暖管道，但仍需铺设保温材料，此类区域不计面积，但不得超过计费面积的30%，超出部分按标准计价方式收费 费用已含地暖系统管路、分集水器等 | 全套高品质安装辅材，专业地暖安装团队施工，全面做好铺设地暖的房间的防潮保温及盘管布管等安装工作 | ㎡ | 120 | 120 | 14400
三、系统按需增配
序号 | 产品名称 | 规格说明 | 产品特点 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 300L生活热水拓展水箱（W260用） | 300L，仅供W260系统使用 | 强力保温内胆，保温储热性能出众 自带排气阀与排污阀 | 台 |  | 4000 | 0
2 | 室内机冷凝水提升泵 | 含保温排水软管 | 小巧外置隔膜式水泵，安装简便，垂直扬程最大10米，水平推距最大50米 | 台 |  | 388 | 0
3 | 系统增程泵 | 最大扬程20m，扬程随流量增大而减小 | 系统管长过大时使用（垂直高差过大或水平管长过大） | 台 |  | 1350 | 0
4 | 风口升级：爪型风口 | 可选颜色：奶白色/黑色 可升级类别：出风口/回风口 | 高强度塑钢材质，坚固耐用，不变形、不变色，不易凝露 | 爪·米 |  | 100 | 0
5 | 风口升级：弧形风口 | 可选颜色：奶白色/黑色 可升级类别：出风口/回风口 | 高强度塑钢材质，坚固耐用，不变形、不变色，不易凝露 | ㎡ |  | 400 | 0
6 | 风管：高分子板 | 按风管展开面积计费 | 安全环保材质，保温隔音性能优异，不易变形翘曲、阻燃且耐腐蚀性强 | ㎡ |  | 150 | 0
7 | 风管：铁皮风道 | 按风管展开面积计费 | 外敷保温隔音层，坚固耐用，防火性能优异 | ㎡ |  | 190 | 0
设备及安装辅材合计 |  |  |  | - | - | 98399
现场勘查及安装人工费 |  |  |  | 项 |  | 0
四、优惠项目
序号 | 优惠说明 | 优惠项目 |  | 单位 | 数量 | 优惠价格
1 | 赠送！ | 安装人工费 |  | 项 | 1 | 0
2 | 优惠！ | 总部特别优惠 |  | 项 | 1 | 1000
3
优惠项合计 |  |  |  | - | - | 1000
优惠后总价 |  |  | 97399
报价说明：
1. 装修过程中难以避免出现变动与偏差，因此初报价与实地勘察后的最终报价之间可能存在一定差异，敬请谅解，应以最终实测或实施的数据为准。
2. 报价金额为含税价，设备款项开具13%的增值税发票，如有变动以国家相关政策为准；报价有效期一般为30天，随公司政策动态调整。

## 总和
总和报价
序号 | 灯具名称 | 品牌 | 原价 | 折后价
1 | 智能 | 欧瑞博 | 31076.4 | 20199.66
2 | 灯具 | 佐未+THO特好 | 28336.8 | 17002.08
3 | 插座 | 赛顿 | 2580 | 2193
4 | 空调地暖 | 欧瑞博 | 97399 | 97399
5 | 合计 |  | 159392.2 | 136793.74